## Simulations_22_3_2018
Waveformgenerator	Vpp	Ipp(real)	Vpp(real)	Imax(real)	Vmax(real)	Ueff(real)	Ieff(real)	Ueff(measured)	Ieff(measured)	P(real)	P(measured)	Error[%]				Vpp to Ipp(real) calculation	Vpp to Vpp(real) calculation
	0,01	0,384615385	12,35567901	0,192307692	6,177839506	4,368392208	0,135982073	4,326638673	0,13540246	0,594023029	0	-100				38,46153846	1235,567901
	0,02	0,769230769	24,71135802	0,384615385	12,35567901	8,736784416	0,271964147	8,632078	0,273893	2,376092118	0	-100
	0,03	1,153846154	37,06703704	0,576923077	18,53351852	13,10517662	0,40794622	13,099072	0,409456	5,346207265	5,16096	-3,465022132				All values labeled „real“ are the calculated values by hand
	0,04	1,538461538	49,42271605	0,769230769	24,71135802	17,47356883	0,543928293	17,602238	0,550552	9,504368471	7,74144	-18,54861242
	0,05	1,923076923	61,77839506	0,961538462	30,88919753	21,84196104	0,679910367	21,646688	0,686115	14,85057574	12,9024	-13,11851992
	0,06	2,307692308	74,13407407	1,153846154	37,06703704	26,21035325	0,81589244	26,101563	0,824455	21,38482906	20,64384	-3,465022132
	0,07	2,692307692	86,48975309	1,346153846	43,24487654	30,57874546	0,951874513	30,677165	0,962785	29,10712844	28,38528	-2,479971338
	0,08	3,076923077	98,8454321	1,538461538	49,42271605	34,94713766	1,087856586	35,228669	1,101114	38,01747388	36,12672	-4,973381161
	0,09	3,461538462	111,2011111	1,730769231	55,60055556	39,31552987	1,22383866	38,886745	1,239444	48,11586538	46,44864	-3,465022132
	0,1	3,846153846	123,5567901	1,923076923	61,77839506	43,68392208	1,359820733	43,124312	1,377774	59,40230294	59,35104	-0,086297907
	0,11	4,230769231	135,9124691	2,115384615	67,95623457	48,05231429	1,495802806	48,617486	1,513347	71,87678656	72,25344	0,52402654
	0,12	4,615384615	148,2681481	2,307692308	74,13407407	52,42070649	1,63178488	52,360072	1,651677	85,53931624	85,15584	-0,448304074
	0,13	5	160,6238272	2,5	80,31191358	56,7890987	1,767766953	56,452813	1,78724	100,389892	100,63872	0,247861632
	0,14	5,384615385	172,9795062	2,692307692	86,48975309	61,15749091	1,903749026	61,535468	1,922803	116,4285138	116,1216	-0,26360705
	0,15	5,769230769	185,3351852	2,884615385	92,66759259	65,52588312	2,0397311	64,626128	2,063899	133,6551816	134,18496	0,396376983
Power Calibration Simulated
P[W]
Vpp[V]
Error [%]
Error[%]
Vpp[V]