## Simulations_22_3_2018
Waveformgenerator	Vpp	Ipp(real)	Vpp(real)	Imax(real)	Vmax(real)	Ueff(real)	Ieff(real)	Ueff(measured)	Ieff(measured)	P(real)	P(measured)	Error[%]				Vpp to Ipp(real) calculation	Vpp to Vpp(real) calculation
	0,01	0,384615384615385	12,3556790123457	0,192307692307692	6,17783950617284	4,36839220789697	0,135982073305105	4,273784	0,135563	0,594023029439696	0	-100				38,4615384615385	1235,56790123457
	0,02	0,769230769230769	24,7113580246914	0,384615384615385	12,3556790123457	8,73678441579393	0,271964146610211	8,632078	0,273893	2,37609211775878	0	-100
	0,03	1,15384615384615	37,067037037037	0,576923076923077	18,5335185185185	13,1051766236909	0,407946219915316	13,099072	0,409456	5,34620726495726	5,16096	-3,46502213207298				All values labeled „real“ are the calculated values by hand
	0,04	1,53846153846154	49,4227160493827	0,769230769230769	24,7113580246914	17,4735688315879	0,543928293220421	17,602238	0,550552	9,50436847103514	7,74144	-18,5486124239366
	0,05	1,92307692307692	61,7783950617284	0,961538461538462	30,8891975308642	21,8419610394848	0,679910366525526	21,646688	0,686115	14,8505757359924	12,9024	-13,1185199188657
	0,06	2,30769230769231	74,1340740740741	1,15384615384615	37,067037037037	26,2103532473818	0,815892439830632	26,101563	0,824455	21,3848290598291	20,64384	-3,46502213207301
	0,07	2,69230769230769	86,4897530864197	1,34615384615385	43,2448765432099	30,5787454552788	0,951874513135737	30,677165	0,962785	29,1071284425451	28,38528	-2,4799713375023
	0,08	3,07692307692308	98,8454320987654	1,53846153846154	49,4227160493827	34,9471376631757	1,08785658644084	35,228669	1,101114	38,0174738841405	36,12672	-4,97338116125936
	0,09	3,46153846153846	111,201111111111	1,73076923076923	55,6005555555556	39,3155298710727	1,22383865974595	38,886745	1,239444	48,1158653846154	46,44864	-3,46502213207299
	0,1	3,84615384615385	123,556790123457	1,92307692307692	61,7783950617284	43,6839220789697	1,35982073305105	43,124312	1,377774	59,4023029439696	59,35104	-0,086297906695543
	0,11	4,23076923076923	135,912469135802	2,11538461538462	67,9562345679012	48,0523142868666	1,49580280635616	48,617486	1,513347	71,8767865622032	72,25344	0,524026540155376
	0,12	4,61538461538462	148,268148148148	2,30769230769231	74,1340740740741	52,4207064947636	1,63178487966126	52,360072	1,651677	85,5393162393162	85,15584	-0,448304073700268
	0,13	5	160,623827160494	2,5	80,3119135802469	56,7890987026606	1,76776695296637	56,452813	1,78724	100,389891975309	100,63872	0,247861632078017
	0,14	5,38461538461539	172,97950617284	2,69230769230769	86,4897530864198	61,1574909105575	1,90374902627147	61,535468	1,922803	116,42851377018	116,1216	-0,263607049718306
	0,15	5,76923076923077	185,335185185185	2,88461538461538	92,6675925925926	65,5258831184545	2,03973109957658	64,626128	2,063899	133,655181623932	134,18496	0,396376982644009
Power Calibration Simulated
Vpp[V]
P[W]
Error [%]
Vpp[V]
Error[%]